## Slide 1
월간 운영 보고서
TOKAM

## Slide 2
1. 개요
저희 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 해당 문서는 TOKAM {company name}의 한 달간 운영 환경을 요약하고 필요한 경우 성능 최적화와 관련된 권장 사항을 제공합니다.
해당 운영 보고서는 크게 4개의 카테고리로 이루어져있습니다.
각 항목에 해당되는 내용은 아래와 같습니다.
요약
한달간 운영 내역에 대한 이상 유무를 아이콘과 함께 개략적으로 나타냅니다
권장사항
주의 아이콘 이상시 권장하는 추가 액션이나 지침에 대해서 상세하게 기술합니다.
관리
한 달간 장애 및 변경 관리에 대한 내용을 기술합니다.
세부내역
장비별 한달간 운영 리소스에 대한 내용을 자세하게 나타냅니다.

## Slide 3
2. 요약
SERVER
AVAILABILITY
10대의 서버들이 안정적으로 운영 및 가동되고 있습니다.
CPU UTILIZATION
10EA 서버들이 임계값 아래로 안정적으로 운영되고 있습니다.
MEMORY UTILIZATION
1대의 서버가 메모리 임계값 80%에 근접하고 있습니다. 즉시 조취가 필요하진 않으나 해당 사용률이 임계값을 넘기 않도록 관리를 해야합니다.
DISK UTILIZATION
2대의 서버가 디스크 사용률 임계값 90%를 초과하였습니다. 사용 가능한 디스크 공간이 부족하면 프로그램 설치 및 실행하지 못하고 시스템 성능이 저하될수 있습니다. 자세한 내용은 “권장사항”를 참조하세요.
NETWORK AVAILABILITY
Switch
2대의 스위치들이 100% 가용성으로 운영되고 있습니다.
BACKUP
2대의 서버가 백업이 이루어지지 않았습니다.

## Slide 4
3. 권장사항
SERVER - MEMORY UTILIZATION
K-SV-VCV001 서버는 아파치와 톰캣을 함께 운영하고 있는 서버로 현재는 유저의 유입량이 많지 않아 안정적으로 유지되고 있으나 유저의 유입량이 폭발적으로 늘어날시 원활한 서비스가 불가능할수 있습니다. 90% 상회시 Scale-up 이나 scale-out이 고려되어야 합니다.
SERVER – DISK UTILIZATION
K-SV-ADP001 서버가 로그가 많이 쌓이고 있습니다. 해당 로그 방치시 서비스가 불가할수 있습니다. 주기적으로 로그 관리가 될수 있도록 스케줄링이나 로그로테이션 주기 설정이 필요합니다.
K-SV-ADP002 서버가 로그가 많이 쌓이고 있습니다. 해당 로그 방치시 서비스가 불가할수 있습니다. 주기적으로 로그 관리가 될수 있도록 스케줄링이나 로그로테이션 주기 설정이 필요합니다.
BACKUP
K-SV-MIP001 / K-SV-MIP002 서버가 3일 동안 DAILY_TEST01 정책에 대한 백업이 이루어 지지 않았습니다. 데이터 유실시 큰 피해가 될수 있으니 정책 및 스케줄러 실행 유무 확인하시기 바랍니다.

## Slide 5
4. 관리
장애별 심각도 및 상태
호스트네임 | 심각도 | 알람내용 | 발생시각
test-svr02 | major | Free disk space < 4% on /oracle | 2018-03-01 06:00
test-svr04 | critical | Hyperthreading Off! or CPU Not Support! | 2018-03-01 06:01
test-svr05 | minor | Free disk space < 15% on volume /oracle | 2018-03-01 06:02
test-svr06 | major | Free disk space < 4% on /oracle | 2018-03-01 06:03
Critical 및 major 장애
Chart: 
| Critical | Major | Minor | Info
 | 2 | 5 | 5 | 4
 | Critical | Major | Minor | Info | Total
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 2 | 5 | 5 | 4 | 16
total | 2 | 5 | 5 | 4 | 16

## Slide 6
4. 관리
변경 관리 사항
타입 | 중요도 | 상태 | 담당 | 요청자 | 요청사항 | 시작시간 | 끝난시간
서버 | 상 | closed | admin1 | user1 | 이거 해주세요 | 2018-01-01 0:00 | 2018-01-01 0:00
네트워크 | 중 | closed | admin1 | user1 | 저거 해주세요 | 2018-01-02 0:00 | 2018-01-02 0:00
DNS | 하 | closed | admin1 | user1 | 이것도 해주세요 | 2018-01-03 0:00 | 2018-01-03 0:00

## Slide 7
5. 세부 내역
Chart: test-svr02 리소스 사용률
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
CPU | 20 | 21 | 21 | 34 | 39 | 29 | 49 | 39 | 29 | 19 | 29 | 29 | 30 | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 45 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30
MEM | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
DISK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Chart: 서버 가용률
| test-svr01 | test-svr02 | test-svr03 | test-svr04
 | 100 | 99.3 | 99.5 | 98.3

## Slide 8
5. 세부 내역
Chart: test-sw01 트래픽
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
in | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 12 | 12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 23 | 12 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
out | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30